ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ

**Лот № 8/ОКС «Капитальный ремонт санитарных узлов»**

1. **Требования к предмету закупки**

# **1.** Код (ОКВЭД): 43 (43.2; 43.3).

**2.1.** Произвести капитальный ремонт санитарных узлов с высоким качеством, в полном объеме и в календарный срок, в соответствии с техническим заданием, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, в соответствии с требованиями нормативной документации.

**2.2.** Подрядчик существует не менее 2 лет.

**2.3**. Наличие у Подрядчика опыта аналогичных работ (не менее двух, с указанием контактных телефонов) и специалистов (наличие удостоверения облицовщика-плиточника, удостоверения по проверке знаний по электробезопасности (группа не ниже III).

**2.4**. Подрядчик должен обеспечить необходимые для выполнения работ материальные и трудовые ресурсы, производство работ в полном соответствии со сметной документацией, техническим заданием Заказчика и нормативной документацией. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям Российского законодательства в области строительства и требованиям правил пожарной безопасности.

**2.5**. Подрядчик выполняет все работы самостоятельно, без привлечения субподрядчиков, своими силами и средствами.

**3.1.** Требования к срокам выполнения работ:

- начало выполнения работ с момента подписания договора;

- окончание выполнения работ: не позднее 31.12.2021г.

**3.2.** Требования к месту выполнения работ: работы по монтажу ворот выполняются на территории ПАО «НЕФАЗ» по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.

**4.1.** Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 45 дней после подписания Заказчиком актов выполненных работ Заказчиком.

**4.2.** При формировании ценового предложения на услуги по капитальному ремонту санитарных узлов необходимо учесть все расходы, связанные с выполнением работ, так же с учетом транспортных расходов, налогов и других обязательных платежей.

1. **Требования к поставщику**

1. Основные требования:

● правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;

● соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

● непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

● неприостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

● отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ.

● Лицо, являющееся руководителем юридического лица, не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;

● финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;

● регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты потенциального поставщика, либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП).

2. Дополнительные требования:

● потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя, либо дилером, при условии предоставления документа от изготовителя продукции либо подтверждения статуса дилера/дистрибьютора на официальном сайте изготовителя, кроме того, допускается статус:

-официальный системный партнер, разработчик интеллектуальных решений – при закупке оборудования, при условии предоставления документа о партнерстве/разработке;

-партнер/покупатель – при закупке не транзитных норм товара, либо единичных норм, либо товара, снятого с производства, при условии предоставления копий договоров купли-продажи с изготовителем.

● потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;

● потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;

● в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;